## Plan1
Ano | Saída | Entrada | Fluxo de Caixa | Fluxo Descontado | Total Corrente | Resultados
0 | 37596.62 | 0 | -37596.62 | -37596.62 | -37596.62 | Periodo | 25
1 | 200 | 9275.1891 | 9075.1891 | 7978.1882 | -29618.4318 | TMAR | 13.75%
2 | 220 | 9816.8601 | 9596.8601 | 7416.9671 | -22201.4646 | TIR | 31.11%
3 | 242 | 10554.499 | 10312.499 | 7006.6384 | -15194.8263 | payback | 5 anos
4 | 266.2 | 11347.5641 | 11081.3641 | 6618.9272 | -8575.8991 | VPL | -6374.1583
5 | 292.82 | 12200.22 | 11907.4 | 6252.5895 | -2323.3096
6 | 322.102 | 13116.9446 | 12794.8426 | 5906.4498 | 3583.1402 | Custos
7 | 354.3122 | 14102.5518 | 13748.2396 | 5579.3969 | 9162.537 | Equipamento | 26021.97
8 | 389.7434 | 15162.2175 | 14772.4741 | 5270.3808 | 14432.9178 | Frete | 874.65
9 | 428.7178 | 16301.5065 | 15872.7888 | 4978.4092 | 19411.327 | Instalação | 10500
10 | 471.5895 | 17526.4017 | 17054.8122 | 4702.5442 | 24113.8712 | CAPEX | 37396.62
11 | 518.7485 | 18843.3356 | 18324.5871 | 4441.8996 | 28555.7708 | OPEX (Ano) | 200
12 | 570.6233 | 20259.2238 | 19688.6005 | -2804.3623 | 25751.4086 | Reajuste Opex | 10%
13 | 627.6857 | 21781.5019 | 21153.8162 | 3962.967 | 29714.3756 | Taxa de Juros (alternativa) | 13.75%
14 | 690.4542 | 23418.1639 | 22727.7097 | 3743.1394 | 33457.515 | Vida Útil | 25
15 | 759.4997 | 25177.8048 | 24418.3051 | 3535.4479 | 36992.9628
16 | 835.4496 | 27069.665 | 26234.2154 | 3339.2243 | 40332.1871
17 | 918.9946 | 29103.6797 | 28184.6851 | 3153.8374 | 43486.0245 | Economia Painel Foltovoltaico
18 | 1010.8941 | 31290.5301 | 30279.6361 | 2978.6903 | 46464.7148 | Irradiacao diaria media [khw/m2dia] | 4.54
19 | 1111.9835 | 33641.7006 | 32529.7171 | 2813.2193 | 49277.9341 | Area Placa | 2.5116
20 | 1223.1818 | 36169.538 | 34946.3562 | 2656.8913 | 51934.8255 | Eficiencia Placa | 21.3%
21 | 1345.5 | 38887.317 | 37541.8171 | 2509.2029 | 54444.0283 | Eficiecia Sistema | 85%
22 | 1480.05 | 41809.31 | 40329.2601 | 2369.678 | 56813.7063 | Geração Mensal kWh | 805.1379
23 | 1628.055 | 44950.8616 | 43322.8066 | 2237.8669 | 59051.5733 | Geração Anual kWh/Ano | 9661.6553 | LCOE (Custo Nivelado de Energia)
24 | 1790.8605 | 48328.4693 | 46537.6089 | 2113.3447 | 61164.918 | Preço kWh | 0.96 | 0.41
25 | 1969.9465 | 51959.8705 | 49989.924 | 1995.7096 | 63160.6276 | Economia Anual [$] | 9275.1891